Kryozkumavky

Zamražovací zkumavky se šroubovacím víčkem, stojící, s popisnou plochou o objemech 1ml, 2ml, 4ml

Pro uchovávání biologických vzorků do teploty až -196°C (-320°F). Jsou k dispozici s kulatým dnem, nebo samostatně stojící. Snadné šroubování jednou rukou. Velká bílá psací plocha pro identifikaci vzorku a tištěná stupnice. Čárový kód, typ CODE 128, vytištěný přímo na zkumavce je ideální pro automatické zpracování a archivaci vzorku. Čárový kód je možné přečíst s nejběžnějšími čtečkami čárových kódů. Víčko, nové koncepce, má hvězdicový tvar, k dispozici je jak s vnitřním a tak i s vnějším závitem. Pryžové těsnění zajišťuje absolutní bezpečnost proti riziku kontaminace vzorku a ztrátě tekutin.

| Kat. číslo | Popis produktu | Množství | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 6302 | Kryozkumavka: 1ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.150,- |
| 6311 | Kryozkumavka: 2ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.150,- |
| 6321 | Kryozkumavka: 4ml, stojící, vnitřní závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.263,- |
| 6402 | Kryozkumavka: 1ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.150,- |
| 6411 | Kryozkumavka: 2ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.150,- |
| 6421 | Kryozkumavka: 4ml, stojící, vnější závit, popisná plocha, sterilní | ktn(5x100ks) | 3.263,- |